## Sheet1
序号 | 教研室 | 产品名称 | 数量 | 备注
1 | 儿科 | 新生儿气管插管模型 | 2 | 气道解剖结构包括：口、舌、悬雍垂、气管、支气管、肺等。可进行新生儿气管插管训练。可通过吹气的方式来检测插管位置是否正确。也可从头后方的开放视窗看到气管导管置入的情况。
2 |  | 幼儿静脉注射手臂模型 | 2 | 模拟一幼儿左臂结构，可进行浅静脉穿刺和输注训练，穿刺有真实的落空感并可见回血。皮肤、血管均可更换，配有备用的皮肤及血管。
3 |  | 婴儿头皮穿刺模型 | 2 | 为头部至上腹部患儿模型，用于婴儿头皮穿刺技能训练与考核，模型头部至少可左右转动60度，左、右两侧均有血管可进行穿刺，可单独更换模拟血管，可外接输液袋，穿刺成功后模拟穿刺回血的场景，并且可输入液体。
4 |  | 婴儿腰穿模型 | 2 | 1岁左右婴儿大小模型，进针具备明显的突破感，穿刺正确有模拟脑脊液流出。
5 |  | 小儿腰穿训练模型 | 2 | 模拟五岁小儿，用于小儿腰椎穿刺术的技能训练与考核，可在体表触摸到胸椎棘突、腰椎棘突、髂前上棘、髂嵴最高点等解剖结构；模型腰部可反复弯曲，放松后自然恢复原来的曲度；穿刺操作成功后，有液体流出，可进行脑脊液压力测定；可更换腰椎穿刺模块。
6 |  | 婴儿骨内灌注模型 | 2 | 模型为婴儿下半身结构，脐至足部；可用于婴儿胫骨骨髓穿刺术与骨内灌注技能训练与考核；骨穿区域位于双侧胫骨内侧，可抽出模拟骨髓液；骨穿模块可反复使用，耗材可更换。
7 | 耳鼻喉 | 鼻腔出血平台 | 2 | 模型为成人头部，具有鼻腔、鼻中隔等解剖结构；可卸下模型一侧脸部观察出血位置；可模拟多种部位的鼻出血；可利用工具在相应的出血部位进行填塞止血训练；、止血成功，会有相应提示灯亮起，并伴有提示音。
8 |  | 耳内检查模型（双侧） | 2 | 模型为成人头颈部，可左右摆动；具有耳廓、外耳道等解剖结构；可使用耳镜进行耳内病变的检查；具有不少于20种替换模块
9 |  | 眼视网膜病变检查训练模型 | 2 | 模型模拟成人头颈部；可进行视网膜和各种常见眼底病变检查，通过更换不同的眼底病变幻灯片模拟临床上常见的眼底病变；可更换的眼底幻灯片不少于10种
10 |  | 眼压测量平台2.0 | 2 | 模拟成人头颈部，上至头部，下至胸部；可以使用眼压计进行眼压的测量；眼压调节范围可根据需要自行调节，且不需更换模拟眼球；
11 | 妇产科 | 产前宫颈变化平台 | 1 | 需具备模拟产前不同阶段宫颈口变化情况，可进行产前宫颈口变化的检查和评估：解剖结构需包括大小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、胎头。具有逼真的阴道内壁质地及解剖结构。
12 |  | 分娩与助产综合模型 | 1 | 模拟成年女性下半身，上至剑突下至大腿上部，可在模型腹内将胎儿摆出各种胎方位，模拟头位、臀位分娩，完成胎儿、脐带、胎盘的娩出。可模拟难产，可对胎儿实施产钳助产；可模拟肩难产，手动控制分娩进程；模型双腿屈曲可贴近两侧腹部，骨盆可活动，能配合屈大腿法减小腰骶角度和骨盆倾斜度，能够实施耻骨上加压手法，模型腹壁不受力时保持腹型膨隆不塌陷。无需借助工具，子宫颈可快速拆卸。能够模拟羊膜囊结构和羊水，人工破膜后模拟羊水流出。具有女性尿道结构；进行断脐等操作。
13 |  | 外阴切开缝合手术模型 | 2 | 为一从下腹部至大腿上 1/3 结构模型，呈膀胱结石位。包含大小阴唇、阴蒂、阴道口、尿道口和肛门、直肠等解剖结构。阴道口可见胎头。可使用临床真实器械进行会阴切开、缝合技能操作。可进行肛门指诊技能训练。配备至少3块会阴手术模块，更换简单。
14 |  | 移动交互式产前检查训练系统 | 1 | 包含模型、模拟听诊器和软件控制端，可以进行产前检查的训练和考核，考核成绩可无线打印；控制端软件具有教学模式、考核模式、病例编辑、评分设置、成绩查询功能。至少内置5种不同产前检查病例，可以新建、编辑和删除。胎儿模型身上具备一个胎心听诊点位，模拟听诊器具有显示屏，至少具备2处肺部呼吸音听诊区和1处心脏听诊区
15 |  | 智能四步触诊训练系统 | 1 | 为一成年孕妇从胸部到大腿根部模型，呈屈膝仰卧位，可进行四步触诊法、宫高测量、乳房护理等技能操作；可使用真实听诊器及超声多普勒胎心监测仪进行胎心音听诊，且多普勒测量结果与实际模型设置误差小于等于5次/分。支持腹壁打开调整胎儿体位，胎儿可摆成头位、臀位、横位。模型预置嵌入式控制调节面板，需具有练习和考核功能
16 |  | 妇科检查平台 | 1 | 为一成年女性从下腹部至大腿上1/3的结构模型，标准的妇科检查膀胱截石位。可进行的技能操作至少包括：双合诊、三合诊、肛诊手法；阴道窥器和阴道镜检查，宫颈病变的观察、宫颈刮片操作，宫内节育器取放、避孕隔膜置入，子宫分段诊刮。至少包括10种子宫及附件；至少包括7种宫颈；.模型内部可置入至少3种仿真分泌物，子宫和宫颈可任意组合
17 |  | 阴道后穹窿穿刺平台 | 2 | 为女性半身从剑突下至大腿近端结构的模型，呈膀胱截石位。 解剖结构至少包括阴阜、大小阴唇、阴蒂、肛门口、尿道口、阴道口、阴道内壁、子宫颈、宫颈口（经产）、阴道后穹；可在不更换模型外皮的情况下更换穿刺囊。
18 |  | 透明刮宫演示平台 | 1 | 具有透明模拟宫腔，可观察内部结构及刮宫的全过程；外阴部具有大阴唇、小阴唇、尿道、阴道等解剖结构；内部解剖结构包括前倾前屈位子宫、子宫角，输卵管、卵巢、膀胱等；
19 | 急救 | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运平台 | 1 | 模拟成年男性全身，关节灵活，可进行闭合性骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练操作。模型自带骨折伤情，至少包括上端尺桡骨闭合性骨折、胫腓骨下段闭合性骨折等2处骨折。模型颈部和腰部带有电子感应装置，有弯曲报警
20 |  | 新生儿复苏平台 | 2 | 模型为足月男性新生儿外观，可摆出鼻吸气位；可使用吸痰管经口鼻清理气道。可进行气管插管。可连接T-组合复苏器和气源，进行持续正压通气，检测到的PIP、PEEP与校正值误差范围不超过±5cmH2O；可连接球囊进行正压通气。腹部带有仿真的脐带，脐带可替换、剪断、结扎、残端护理。
21 |  | 气道管理平台 | 2 | 模型具有完整的气道结构，支持进行气管插管、面罩通气、环甲膜切开等操作。插管误入食道可有错误报警提示，模型可与真实的呼吸机连接。
22 |  | 模拟除颤训练系统 | 1 | 具备主机、相关软件系统及模拟人可以进行系统的模拟除颤培训、教学、考核，有整套教学管理系统
23 |  | 全功能创伤护理平台 | 1 | 具备主机、相关软件系统及模拟人可以进行系统的模拟创伤护理培训、教学、考核，有整套教学管理系统
24 |  | 智能化气道管理训练及考核系统 | 1 | 具备主机、相关软件系统及模拟人可以进行系统的智能化气道管理训练、教学、考核，有整套教学管理系统
25 |  | 心肺复苏模拟人系统（婴儿） | 2 | 具备主机、相关软件系统及模拟人可以进行系统的心肺复苏训练、教学、考核，有整套教学管理系统
26 |  | 心肺复苏模拟人系统（成人半身） | 6
27 |  | 心肺复苏模拟人系统（成人全身） | 6
28 |  | 模拟AED | 8 | 可进行AED模拟训练，AED训练器内置不少于十二个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停，可继续。可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。
29 |  | 自救互救模拟训练平台 | 1 | 该成年男性全身模拟人具备精准解剖结构与灵活关节，内置出血、通气、骨折等多种伤情模块，可开展止血、通气、包扎、固定、搬运及基础生命支持等综合急救技能训练，支持无线遥控与考核评估。
30 |  | 海姆立克训练平台（儿童） | 2 | 可模拟窒息、气道异物阻塞等情况，为穿戴式设计，学员使用正确的海姆立克操作手法，可将异物排出。异物球可重复使用
31 |  | 海姆立克训练平台（成人） | 2 | 可模拟窒息、气道异物阻塞等情况。为穿戴式设计，学员使用正确的海姆立克操作手法，可将异物排出。异物球可重复使用。
32 |  | COVID-19综合技能训练模型 | 1 | 模型为成年男性外观，具有真实的气道解剖结构，支持经口气管插管、面罩通气技能等操作。可通过支架调节摆成头颈部直立位姿势，支持通过口腔和鼻腔进行咽拭子采集操作。
33 |  | 环甲膜穿刺和切开训练模型 | 2 | 模型为可穿戴式设计，具有仿真的解剖结构。带有组织后防护结构，可防止对佩戴者造成损伤。可进行气管切开和环甲膜穿刺、切开操作
34 |  | 智能急救综合女性模拟系统 | 1 | 该全无线全身模拟人具备多系统模拟、急救操作、药物与伤情管理及配套高仿真周边设备，其配套系统含教师控制端与学员监护端，可实现病例模拟、实时监测、操作反馈及教学评价等临床技能培训功能。
35 |  | 模拟PiCCO监护仪 | 1 | 该模拟 PiCCO 监护系统由模拟 PiCCO 监护仪与控制端无线连接组成，具备仿真实硬件操作、多类血流动力学参数监测与波形显示、多种工作模式及参数调节等功能，用于训练学员对 PiCCO 监护仪的操作及参数识别能力。
36 |  | 模拟心电监护仪 | 1 | 该模拟心电监护系统由学员监护端、教师控制端及无线打印机组成，具备仿真实硬件操作、多类监护参数与波形显示、多种工作模式及病情模拟等功能，用于训练学员的心电监护波形识别及操作能力。
37 |  | 呼吸力学仿生综合训练系统 | 1 | 该系统由模拟肺装置、师生双端软件及可移动台车组成，可模拟多类呼吸力学模型与临床病例，支持连接真实呼吸机 / 麻醉机进行通气训练，具备参数调节、波形生成、病情模拟、监护与辅助检查编辑、操作记录及三维场景展示等功能，用于机械通气模式选择与参数调节训练。
38 |  | 网络版急救模拟训练及考核系统 | 1 | 该全身成年男性模拟人具备气道管理、静脉穿刺、血压测量、CPR 实时反馈、真实除颤 / AED 兼容等急救操作功能，配合无线免安装软件系统，可实现多场景案例训练、操作自动识别记录、成绩详细评估、团队考核及多设备同步管理，用于综合急救技能培训与考核。
39 | 内科 | 成人腰椎穿刺平台 | 2 | 模型模拟一成年男性外观，身体呈屈曲状，左侧卧位；至少可在L2-L5椎间隙进行硬膜外穿刺、硬膜外麻醉、蛛网膜下腔穿刺、蛛网膜下腔阻滞麻醉、腰硬联合麻醉、脑脊液压力测定、鞘内给药等技术操作。 穿刺部位模块可耐受多次穿刺，耗材可以更换。无需外置水袋提供压力，即可在进入蛛网膜下腔后自动有脑脊液流出。 内置脑脊液模拟循环系统和硬脊膜外腔负压系统；具有个性化评分APP
40 |  | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 | 2 | 为小儿一侧腿部模型，膝关节可活动，可进行胫骨骨髓穿刺练习、股静脉穿刺练习，可触及股动脉搏动；操作正确有明显落空感，可见回血；皮肤、血管、胫骨穿刺模块均可更换，且单个胫骨穿刺模块四面均可操作，配有底托
41 |  | 智能心肺听诊和腹部触诊训练系统 | 1 | 系统需包括高仿真立位模拟人、高仿真卧位模拟人、模拟听诊器和系统软件。浏览器访问教师端和学生端软件，用户无需安装与维护系统。含教师机1套，学生机5套
42 |  | 腕关节穿刺模型 | 2 | 为一侧成人前臂及手结构模型；至少可进行桡骨茎突狭窄性腱鞘炎、桡腕关节骨关节炎、腕管综合征、腕关节腔内注射治疗技能训练，穿刺位置和深度正确时，对应指示灯会亮起，并有提示音。
43 |  | 踝关节穿刺模型 | 2 | 为一成人一侧小腿及脚结构模型；可进行踝关节腔内注射治疗训练；至少包括跗骨窦、踝关节、跟骨后滑囊、跖腱膜、踝管、跖趾不少于6种技能操作训练。穿刺位置和深度正确时对应指示灯会亮起。
44 |  | 成人胸腔穿刺模型平台 | 2 | 模型模拟标准胸腔积液穿刺体位。可进行胸腔积液的叩诊检查，确定穿刺位置，正确穿刺可以抽出胸腔积液。 单位面积（1平方厘米）可满足至少400次穿刺练习不漏液。 双侧穿刺模块可更换。具备考核互动评价功能，支持至少2种课程模式。
45 |  | 骨髓穿刺平台 | 2 | 模型模拟一成年男性躯干，上至头部，下至大腿根部，可用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核，模型可进行胸骨柄穿刺、左髂前上棘穿刺、右髂后上棘穿刺操作，穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。
46 |  | 技能操作综合训练平台 | 1 | 为一成年男性全身模型，内置全身骨骼仿生结构，体表具有准确的体表标志。颈部、双侧肩关节、双侧髋关节、双侧膝关节可以活动，可实现多种体位摆放。至少可进行以下训练气管插管术、胃管置入术、三腔二囊管置管术、静脉穿刺输液、动脉穿刺采血、血压测量、肌肉注射、气胸穿刺术、液胸穿刺：腹腔穿刺术、男性导尿术、骨折夹板固定术、胫骨穿刺术。
47 |  | 胫骨穿刺模型平台 | 2 | 为仿真成人一侧下肢模型；在胫骨结节平面下约1cm至胫骨上中1/3交界处之前内侧面胫骨均可进行胫骨穿刺操作，进针后落空感明显，可抽出模拟骨髓液，可连续输注液体不低于100ml，模型自带有固定支架，骨髓腔为可更换模块，更换拆卸简单方便。
48 |  | 全身血液循环模型 | 2 | 模型模拟一成年男性躯干，上至颈部，下至大腿上1/3处；可用于主要动静脉解剖结构的示教
49 |  | 超声引导下PICC模型 | 2 | 为上至耳垂平面下至脐平面的模型，头偏向一侧，为标准的中心静脉穿刺体位，具有一侧手臂。可使用临床真实超声机进行探查，可训练超声引导下锁骨下静脉、颈内静脉穿刺置管。手臂可训练超声引导下PICC置管，支持真实超声机器探查；穿刺部位的模块可更换。
50 |  | 超声引导下气胸及闭式引流穿刺模型 | 2 | 为一颈部到脐部的模型，具有的肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腋窝、乳头等体表标志。可进行超声诊断，超声引导下胸腔穿刺及闭式引流的操作，可多次反复进行穿刺，穿刺不漏液。模型支持使用真实超声机，超声下可显示肌肉、结缔组织、含气肺组织、胸膜等组织，超声影像清晰真实。穿刺时在超声下可见进针过程，液胸可抽出模拟胸腔积液，气胸可模拟气体压力。超声引导下穿刺部位的模块可更换。
51 |  | 膝关节腔内注射模型（带电子） | 2 | 可反复进行穿刺，易于针刺并有逼真的进针感，可一个单向阀向滑囊内反复注入液体，模拟滑囊液，皮肤可清洁及更换
52 |  | 腹穿与股静脉穿刺模型 | 2 | 为一成年男性躯干模型，上至胸部，下至大腿根部，体表标志准确且易触及，包括肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等。 可进行腹部移动性浊音叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的技能训练。 股静脉定位时可触诊到股动脉搏动。腹部皮肤、腹部水囊和股静脉血管均可更换。
53 |  | 胃肠镜一体化仿真模拟器 | 1 | 具备USB胃镜手柄和活检钳 高仿真硅胶上消化道模型系包含头部、口腔、喉部，胃、十二指肠模型主体，模型可以更换四种不同类型的息肉，可用临床设备真实的模拟息肉切除训练。 高仿真硅胶结肠模型，包括阑尾、盲肠、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠、肛门、肛门括约肌等，结肠的总长度不小于100cm，并且包含内部升结肠刻度标识、降结肠标识刻度，使用者能够确认插入长度；可以通过在升结肠和降结肠上安装4种模拟息肉（分类Ⅰ～IV型）来进行观察，以及进行息肉的切除训练。 包含培训软件所需的硬件及配套软件系统
54 |  | 支气管镜手术虚拟便携式模拟器 | 1 | 具备主机和模拟系统，进行支气管镜手术的模拟及学生的训练考核
55 | 全科 | Ai虚拟病人问诊系统 | 1 | 、采用触控一体机，可进行问诊的示教、训练及考核，包含病例管理、成绩管理、分析统计等模块；病例数量不少于100例，覆盖内科、外科、妇科、儿科等科室； 具备教师端及学员端不同权限和角色分配，支持自定义角色，实现各类培训、练习、考试功能
56 | 外科 | 缝合练习手臂模型（含器械） | 5 | 模拟成人一侧前臂，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织。可进行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等技能训练，切开后可见肌肉。
57 |  | 缝合练习腿平台（含器械） | 5 | 模拟成人一侧下肢，有皮肤、皮下组织和肌肉。可行切开、缝合、打结、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开后可见肌肉
58 |  | 缝合练习平台 | 20 | 模拟真实人体组织结构，包括皮肤和皮下组织可进行多种外科手术基础技能训练，包括：切开、缝合技术、打结、拆线，配有托架。
59 |  | 直肠指诊平台 | 2 | 为一成年人下腹部至大腿上1/3，可模拟俯卧位和侧卧位；具有肛门、直肠解剖结构，有模拟肛柱； 可进行直肠息肉、内痔和肿瘤直肠指诊检查，可模拟指套带血效果； 至少包含5种模拟前列腺
60 |  | 超声引导下脓肿切开模型 | 2 | 模型模拟人体腰背部，从胸廓下缘至髂嵴，具有臀裂顶点体表标志。左右各有1个脓肿，一侧为多囊，另一侧为单囊，支持真实超声机进行探查，可进行脓肿切开、除脓、放置引流条及缝合等操作。
61 |  | 肛周脓肿训练模型 | 2 | 为一成年人下腹部至大腿上1/3结构模型，可模拟侧卧位，具有肛门、肛管及直肠结构，可进行脓肿切开、引流，直肠指诊可触摸到肛门内肛管结构以及脓肿窦道。
62 |  | 开腹关腹训练模型 | 2 | 1.为一成人局部腹壁结构模型。具有皮肤、皮下组织、肌肉、筋膜、腹膜和肠管，可进行逐层切开腹壁、逐层缝合、拆线、各层组织打结、剪线等技能训练，每套腹壁可练习多个切口，可对伤口进行清洗、换药等技能训练。具有底座便于操作
63 |  | 肠管吻合模型 | 20 | 包含不同直径的两种规格的肠管可进行肠管切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习。
64 |  | 打结训练平台 | 4 | 包括模拟腹腔、血管、血管床结构。腹壁柔软有弹性，易于取下。模拟血管具备粗细两种规格，附着于模拟血管床上。血管内部可灌入模拟血液，可进行多种打结方法及血管结扎技能训练。模拟血管、血管床均可更换。
65 |  | 肩关节腔内注射仿真平台 | 2 | 为一成年男性左胸及左肩部模型，触感仿真。 可进行肩关节腔内注射治疗（肩关节损伤或炎症）技能训练。 可触摸到肩关节的相关解剖结构。左上臂可微动，进行体位调整； 至少具有5个穿刺区域：肩关节腔（前入路）、肩峰下滑囊、肩锁关节、肱二头肌长头的肌腱腱鞘、肩胛上神经阻滞； 有穿刺正确指示，模型自带固定底座。
66 |  | 肘关节腔内注射模型 | 2 | 模拟成人一侧手臂，为高尔夫球肘和网球肘的治疗体位，可沿固定轴旋转，包括肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔。用于肘关节腔内注射治疗技能训练，触诊正确错误均有指示，配有底托便于操作。
67 |  | 术前无菌操作训练仿真模型人 | 2 | 模拟一成人躯干，上至颈部，下至大腿根部。可进行消毒、铺巾操作训练。 不少于16处切口设计包括：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、截肢术。
68 |  | 气胸叩诊及穿刺平台 | 2 | 为一上至头部、下至腹股沟的仿真人体躯干模型，触感逼真；可进行气胸针刺减压，穿刺成功后有气体排出，穿刺部位单位面积（1平方厘米）可耐受不低于400次的穿刺；支持留置胸腔闭式引流管，引流瓶内有间断的气泡冒出。可训练操作者对胸腔闭式引流管拔除指征的判断；胸腔闭式引流管拔除后，切口自动闭合确保无液体漏出；穿刺模块可更换。
69 |  | 深部出血结扎训练模型 | 2 | 可进行深部出血血管结扎操作练习以及训练多处出血点同时出血的应变能力；具有4处深部出血点，出血点的管径大小不同，可以同时出血，血流速度可调节；可进行外科血管打结、结扎、止血、剪线等外科操作训练；具有出血自动回收结构
70 |  | 表面出血结扎训练平台 | 2 | 可进行出血血管结扎及多处出血点止血操作练习。 模型具有模拟切口，具有至少10处出血点，可以同时出血，出血速度可调节，具有出血自动回收空间结构，模型在不剪断血管的情况下一次性可调整出血血管外露长度。
71 |  | 血管分离结扎训练模型 | 2 | 为模拟皮肤和皮下组织结构模型，分层清晰，可模拟人体组织张力，可进行皮肤切开、血管分离、钝性分离操作训练，可进行打结、结扎、止血、缝合、拆线等操作训练。可模拟出血场景，出血速度可调节，可做失血计量。具有出血自动回收空间结构，模块可更换。
72 |  | 无菌术训练及手术切口设计平台 | 2 | 为一上至头部下至耻骨联合的仿真成年男性躯干模型，可进行铺巾、消毒技能操作训练；包含至少5种伤口类型：引流管拔除后伤口，术后切口瘢痕，腹部探查术后切口，弧形术后切口，术后切口。可在躯干对应部位自行设计模拟伤口，可自行设计伤口的大小。
73 |  | 皮内注射训练模块 | 20 | 可进行皮内注射，注射完成后出现如真人皮肤的皮丘。
74 |  | 胸腔穿刺及对比平台 | 2 | 为一成年男性上半身结构，上至颈部，下至腰部，双肩上举状。 体表标志明显，一侧的开放式窗口可展示胸壁和胸膜腔的层次结构以及肌肉神经血管走行和相互关系；至少可在一侧锁骨中线第二肋间进行气胸穿刺操作，至少可在一侧腋中线第六肋间进行液胸穿刺操作；可以置入胸腔闭式引流管，训练皮肤切开、引流管置入、缝合和闭式引流操作；单位面积（1平方厘米）可耐受不低于400次的穿刺而不漏气（液），穿刺部位皮肤模块为耗材设计，方便更换。
75 |  | 膀胱穿刺平台 | 2 | 模型为可穿戴式设计，仿真度高，接触皮肤的部位带有防护板。具有耻骨联合等体表标志；具有男性外生殖器模块，阴茎可提起与腹壁成60°角，可进行导尿训练并导出尿液。 可通过耻骨联合定位穿刺点进行膀胱穿刺术，穿刺成功后可引流出尿液。 模拟膀胱与皮肤均可更换。
76 |  | 腹腔镜手术模拟训练系 | 2 | 整套系统包括操作平台、模拟手术器械、模拟软件。模拟临床腹腔镜手术技能、手术术种。用于医学生、住院医和专科医培训。 提供腹腔镜手术技能训练、FLS必要技能训练、缝合打结训练、普外科手术训练、妇科手术训练等；标准课程不少于20套，训练完成后，提供评估报告。